## Proced. DISPOSICIÓN FINAL (hidden)
| CICLO GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | [5 empty] | VERSIÓN
| PROCEDIMIENTO DISPOSICIÓN FINAL | [5 empty] | FECHA
OBJETIVO | Realizar el tratamiento o valorización de los residuos sólidos, con el fin de aprovecharlos o determinar su disposición final.
ENTRADAS | ATRIBUTOS | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | SALIDAS | ATRIBUTOS | RESPONSABLE | REGISTRO | DOCUMENTO DE REFERENCIA
Residuos sólidos recolectados |  |  | Se identifican y se realizan diseños de las adecuaciones a los sitios para realizar la disposición final de los residuos sólidos, para evaluar la viabilidad técnica por la corporación responsable. Se solicita la licencia ambiental con la autoridad ambiental, de acuerdo a sus términos de referencia. Entregada la licencia ambiental, se planean las obras de acuerdo a informes de estudios técnicos y económicos. Se deben realizar actividades de preparación del terreno (levantamiento topográfico, desmonte y limpieza del terreno, descapote, excavaciones, manejo de obras subterráneas, construcción de diques estructurales, manejo de aguas lluvias) y de adecuación del terreno (Impermeabilización con geomembrana, construcción del sistema de recolección y transporte del lixiviado, construcción de chimeneas de desfogue de gases, instalación de servicios básicos (agua, energía y servicio sanitarios), instalación de instrumentación geotécnica | Informes técnicos y ambientales de preparación y adecuación de terrenos para la disposición final |  | Contratista | Informes, diseños y bitácoras de Obra
|  |  |  | Terreno listo para la disposición final |  |  | Actas e Informes de Interventoría de comité técnico de Disposición final
Informes técnicos y ambientales de preparación y adecuación de terrenos para la disposición final |  |  | Se realiza pesaje de los residuos sólidos que ingresan en la báscula del relleno sanitario, registrando el peso de los vehículos s y los siguientes datos: placa, código, nombre de la entidad, municipio y tipo de residuo; para autorizar el ingreso al sitio de disposición final. Se entrega registro de ingreso al conductor par autorizar descargue y salida del relleno sanitario. | Informe de ingreso de residuos sólidos |  |  | Informe de ingreso de residuos sólidos
Terreno listo para la disposición final
Informe de ingreso de residuos sólidos |  |  | Se realiza la compactación y distribución de los residuos solidos depositados en el relleno sanitario, por las empresas recolectoras de servicios públicos autorizadas. En simultaneo se realiza el tratamiento y manejo de los lixiviados en la planta de tratamiento. Cuando este completa su capacidad de almacenamiento, se procede con el cubrimiento del terreno para garantizar las condiciones de control ambientales exigidas por las entidades de regulación ambiental. | Informes técnicos de control y tratamiento de residuos sólidos |  |  | Indicadores de gestión
Informes técnicos de control y tratamiento de residuos sólidos |  |  | Se elabora diagnóstico del estado actual del relleno y se emite un concepto sobre el estado actual del mismo. De acuerdo al diagnostico se elabora el plan para el cierre, clausura y postclausura del vaso. Se deben tener monitoreos constantes a las diferentes variables y así garantizar la estabilidad y permanencia del lugar sin novedades. | Plan de cierre, clausura y posclausura |  |  | Acta de cierre, clausura y posclausura
FLUJO DE APROBACIÓN
CREACIÓN
DETALLE | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ
CARGO
NOMBRE
FIRMA
FECHA
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN/NÚMERO |  |  | MODIFICACIONES
DETALLE | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ
CARGO
NOMBRE
FIRMA
FECHA
INICIO
FIN
Adecuación sitio de disposición final
Recepción de residuos sólidos no aprovechables
Manejo y disposición de residuos sólidos
Cierre, clausura y posclausura de sitio de disposición

## Proced. OPERACIÓN DEL SITIO D.F
| GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | [5 empty] | Código | PR06PC005
| PROCEDIMIENTO OPERACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL | [5 empty] | Versión | 00
[7 empty] | Fecha | Agosto 2017
OBJETIVO | Operar un sitio para la disposición final de los residuos solidos ordinarios, que cumpla con el programa de Disposición Final y los requerimientos de licenciamiento definidos por la autoridad ambiental, optimizando los recursos técnicos y económicos asignados al proceso, garantizando la estabilidad del sitio.
ENTRADAS | ATRIBUTOS | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | SALIDAS | ATRIBUTOS | RESPONSABLE | REGISTRO | DOCUMENTO DE REFERENCIA
Inicia con la llegada de los vehículos que transportan residuos sólidos ordinarios al relleno sanitario
Necesidad de disponer los residuos sólidos que recoge la empresa, en un sitio de disposición Contratos de condiciones uniformes con empresas, municipios o empresas de servicios publicos | Los residuos se reciben conforme lo esablece Reglamento operativo del Relleno Los contratos deben estar Vigentes y formalizados |  | Se autoriza el ingreso de los vehiculos con residuos sólidos y se procede a realizar pesaje en la báscula del relleno sanitario, la cual está instalada en el ingreso al relleno, allí el conductorr hace una parada por el tiempo que la báscula requiere para registrar los datos del vehículo y el pesaje de entrada. El operario digita la placa, código, nombre de la entidad, municipio y tipo de residuo e información del conductor para autorizar el ingreso al sitio de disposición final. La información ingresa al sistema y se procesa de acuerdo las necesidades del negocio Se debe tener en cuenta que se realiza un mantenimiento periódico (bimensual) calibrando la báscula, la certificación de las calibraciones se realiza (anual) para garantizar la veracidad, calidad de la información y cumplir con los lineamientos de las entidades de control y el propio control del relleno. | Regstro de pesaje | Registrado en el sistema, en tiempo real informes de calibración, informes de mantenimiento de la báscula, certificados de calibración | Empresa contratista encargada del pesaje | Registrado en el sistema, en tiempo real informes de calibración, informes de mantenimiento de la báscula, certificados de calibración | Licencia ambiental Reglamento operativo del Relleno Título F, RAS 2000 Contrato de condiciones uniformes Resolucion 1784 del 2 de noviembre 2017
Regstro de pesaje | Registrado en el sistema, en tiempo real informes de calibración, informes de mantenimiento de la báscula, certificados de calibración |  | El vehículo ingresa al relleno y descarga el lixiviado acumulado, en los canales dispuestos para ello. Se dirige a la plataforma de descarga y espera indicaciones del personal; una vez autorizado, realiza maniobra de reversa y descarga los residuos, garantizando que el vehículo quede totalmente vacío y limpio. Una vez cerrada y asegurada la compuerta, el vehículo se dirige por la ruta indicada, a la báscula de salida, en donde se termina de procesar la información y se expide el tiquete de báscula respectivo. | Tiquete de báscula | Físico y queda registro magnético | Operarios báscula Interventoría | Tiquete de báscula | Normativa ambiental vigente
Registros de pesaje Contratos asignados para la Disposición de residuos | Medio magnético, en línea contratos con acta de inicio |  | La maquinaria transporta los residuos hacia la celda de disposición establecida, en donde son esparcidos y compactados hasta llegar a la altura indicada en los programas de disposición. Una vez conformada la totalidad de la celda, se realiza cobertura de los residuos dispuestos que puede ser con material sintetico o material térreo. A medida que se disponen los residuos, se debe realizar levantamiento de chimeneas, construcción de filtros, fumigación, controles topográficos, mediciones de instrumentación, paralelamente se realizan monitoreos de variables ambientales y cumplimiento de obligaciones sociales y ambientales definidas en la licencia ambiental. En la descomposición de los residuos se generan lixiviados que son conducidos hacia la planta de tratamiento El proceso de operación termina cuando se ha realizado el llenado del vaso habilitado, de acuerdo la licencia ambiental otorgada. | Informes técnicos de control y tratamiento | Aprobados por interventoria, con evidencias, que cumplan con las condiciones establecidas en el proceso de gestion documental | Contratistas (incluye interventoría) | Indicadores de gestión de residuos sólidos y los solicitados en la licencia | Programa de Disposición Final Licencia ambiental
Finaliza con el muestreo, análisis y tratamiento de los gases y lixiviados. Se inicia el proceso de Cierre, Clausura y Posclausura
FLUJO DE APROBACIÓN
CREACIÓN
DETALLE | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ
CARGO | SE ELABORÓ CON LOS CONOCEDORES Y FUE REVISADO, AJUSTADO Y APROBADO EN REUNIÓN CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL RESPOPNSABLE Y LOS CONOCEDORES ADSCRITOS AL AREA, EJECUTORES DIRECTOS DEL PROCESO EN ACTA No 1 DEL 19 DE ABRIL DE 2018
NOMBRE
FIRMA
FECHA | 19 DE ABRIL DE 2018
INICIO
FIN
Recepción de residuos sólidos
Operación interna de los vehículos en el relleno
Disposición de Residuos